| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ |  |  | SCHEDA N.: 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO RETE IDRANTI / NASPI |  |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ |  |  | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | IDRANTE/NASPO |  | DOTAZIONE IDRANTE/NASPO |  | 5NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale | 2Tipo | 3Installazione | CORREDO COMPLETO | 4Data costruzione manichetta: |  |  |
| 1 | Si No |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cassetta Lancia erogatr. Tubazione |  |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale |  | 2Tipo |  | 3Installazione |  | 4Data | 5Note/Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corridoio | Esterno | UNI 45 | UNI 70 Soprasuolo | in cassetta a parete | in pozzetto interrato | indicare mese e anno | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità (Es.: Vetro cassetta rotto; Mancanza segnaletica di identificazione; Nessun corredo in dotazione; ecc.) |
| Disimpegno | Piazzale | UNI 70 | UNI 70 Sottosuolo | in cassetta incassata | fuori terra |  |  |
| Locale:Aula, Lab. ecc. | Altro (specificare) | NASPO UNI 25 | Altro (specificare) | in nicchia con portello | altro (specificare) |  |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 01/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA VVF |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| Attacco VVF |  |  |  | 4NOTE/EVIDENZE |  |
| Identif. | 1Ubicazione | 2Tipo | 3Installazione |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |

| ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI / NASPI |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTAZIONE IDRICA |  |  | RISERVA IDRICA |  | 4NOTE/EVIDENZE |  |
| Tipo |  | Composizione gruppo pompaggio | Tipo | Capacità m3 o litri |  |  |
| Acquedotto | Stazione pompaggio | n. ____ elettropompa | n. ___ vasca in cls interrata | _______ |  |  |
|  |  | n. ____ motopompa | n. ___ vasca in cls fuori terra | _______ |  |  |
|  |  | n. ____ ____________ | n.___ serbatoio acciaio zinc. | _______ |  |  |
|  |  | n. ____ ____________ | n.___ _________________ | _______ |  |  |
|  |  | n. ____ ____________ | n.___ _________________ | _______ |  |  |

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione | 2Tipo | 3Installazione |  | 4Note/Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prossimità cancello d’ingresso | DN 70 | in cassetta a parete | in pozzetto interrato | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità rilevate |
| Piazzale; strada, in posizione accessibile | Altro (specificare) | in cassetta incassata | altro (specificare |  |
| Altro (specificare) |  | in nicchia con portello |  |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO SISTEMA RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO |  |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | RILEVATORE |  | 4NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale | 2Tipo | 3Installazione |  |  |
| R1 | Si No |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale |  | 2Tipo |  | 3Installazione | 4Note/Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corridoio | Vano scala | Puntiforme di fumo | Puntiforme di gas | Indicare l’altezza a cui sono posti i rivelatori rispetto al pavimento | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità |
| Disimpegno | Altro (specificare) | Ottico lineare | Altro (specificare) |  |  |
| Locale: Aula, Lab. ecc. |  | Puntiforme di calore |  |  |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 02/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO SISTEMA RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI | 2NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale | Tipo |  |  |
| D1 | Si No |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |
|  |  |  |  | Solo acustico Solo luminoso Ottico-acustico |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale |  | 2Note/Evidenze |
| --- | --- | --- |
| Corridoio | Vano scala | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità |
| Disimpegno | Altro (specificare) |  |
| Locale: Aula, Lab. ecc. |  |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 02/b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO SISTEMA RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | PUNTI DI ALLARME MANUALE | 2NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale |  |  |  |
| P1 | Si No |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |
|  |  |  |  | Pulsante a rottura vetro altro: _____________________ |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale |  | 2Note/Evidenze |
| --- | --- | --- |
| Corridoio | Vano scala | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità |
| Disimpegno | Altro (specificare) |  |
| Locale: Aula, Lab. ecc. |  |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 02/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO SISTEMA RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | COMPONENTI DI SISTEMI DI ALLARME VOCALE | 2NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale |  |  |  |
| A1 | Si No |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |
|  |  |  |  | Altoparlante |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale |  | 2Note/Evidenze |
| --- | --- | --- |
| Corridoio | Vano scala | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità |
| Disimpegno | Altro (specificare) |  |
| Locale: Aula, Lab. ecc. |  |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 02/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO SISTEMA RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | CENTRALE DI CONTROLLO E DI SEGNALAZIONE | 2NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale |  |  |  |
| C1 | Si No |  |  | Centrale controllo rilevatori |  |  |
| C2 |  |  |  | Console microfonica (altoparlanti) |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale | 2Note/Evidenze |
| --- | --- |
| Locale presidiato: Segreteria; Presidenza | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità |
| Altro (specificare) |  |

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ |  | SCHEDA N.: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ |  | Data: ______________ |
| N. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/INSTALLAZIONE DISPOSITIVO |  | DISPOSITIVO |  |  | 3NOTE/EVIDENZE |
|  |  | 1Piano/ Locale | Installazione | Verifica e 2Conformità dispositivo |  |  |  |
| M1 | Si No | Piano: | Dispositivo installato su porta delle *vie di esodo Si No | l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone |  | Marcatura CE UNI EN 179 UNI EN 1125 Non conforme |  |
|  |  | Locale: |  | l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone |  |  |  |
|  |  | Porta: 1 anta 2 ante |  | l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone |  |  |  |
|  |  |  |  | i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti |  |  |  |
|  |  | Piano: | Dispositivo installato su porta delle *vie di esodo Si No | l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone |  | Marcatura CE UNI EN 179 UNI EN 1125 Non conforme |  |
|  |  | Locale: |  | l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone |  |  |  |
|  |  | Porta: 1 anta 2 ante |  | l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone |  |  |  |
|  |  |  |  | i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti |  |  |  |
|  |  | Piano: | Dispositivo installato su porta delle *vie di esodo Si No | l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone |  | Marcatura CE UNI EN 179 UNI EN 1125 Non conforme |  |
|  |  | Locale: |  | l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone |  |  |  |
|  |  | Porta: 1 anta 2 ante |  | l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone |  |  |  |
|  |  |  |  | i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti |  |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Piano/Locale | 2Conformità dispositivo | 3Note/Evidenze |
| --- | --- | --- |
| Indicare la porta del locale/ambiente su cui è installato il dispositivo (Es. corridoio, aula magna, laboratorio ecc.) | In presenza di dispositivo rilevare se lo stesso risulta dotato di marcatura CE o UNI EN 179 o UNI EN 1125. In assenza di tali marcature il dispositivo va indicato come “non conforme” | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità (Es. maniglione rotto) |

*vie di esodo: a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

| DENOMINAZIONE STRUTTURA: ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | COMUNE: ________________________ | SCHEDA N.: 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVENTARIO SISTEMA EVACUAZIONE DI FUMO E CALORE |  |  |  |  |  | Compilatore (Titolo – Cognome Nome): ______________________________ | Data: ______________ |
| N. Identif. | SCHEMA PLANIM. UBICAZ. | POSIZIONE/UBICAZIONE |  | EVACUATORE DI FUMO E CALORE |  | 4NOTE/EVIDENZE |  |
|  |  | Piano | 1Ubicazione/Locale | 2Tipo | 3Installazione |  |  |
| E1 | Si No |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |
|  |  |  |  |  | da 0 a 3 m > 3 m |  |  |

N.B.: per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la scheda                                                                                                                                                                                                                                                          fine                 Continua

LEGENDA / OPZIONI

| 1Ubicazione/Locale |  | 2Tipo |  | 3Installazione | 4Note/Evidenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corridoio | Vano scala | A tetto |  | Indicare l’altezza a cui sono posti gli EFC rispetto al pavimento | Indicare eventuali note e/o situazioni di non conformità |
| Disimpegno | Altro (specificare) | A parete |  |  |  |
| Locale: Aula Magna ecc. |  | Altro (specificare) |  |  |  |